## Sheet1
七类医用耗材产品要求
国家医保代码 | 一级目录 | 二级目录 | 规格型号 | 产品要求 | 备注要求（需厂家在备注中一定填写的内容）
包含但不限于C14171503500000 | 负压引流护创材料 | 聚氨酯/二类证 | 各种规格型号 | 必须包含但不限于负压引流海绵、负压吸引导管（吸盘）、负压引流封闭膜等。 | 写明尺寸及面积，示例：x cm（长）*x cm（宽），x cm²（面积）
聚氨酯/三类证
聚乙烯醇/二类证
聚乙烯醇/三类证
聚氨酯加聚乙烯醇/三类证
包含但不限于C141705196、C141706196 | 一次性使用导尿管 | 乳胶/普通/单腔 | 各种规格型号 | 不包含测温、测压、抗菌类产品。 | /
乳胶/普通/多腔
乳胶/超滑/单腔
乳胶/超滑/多腔
硅胶/普通/单腔
硅胶/普通/多腔
硅胶/超滑/单腔
硅胶/超滑/多腔
包含但不限于C141704195 | 一次性使用导尿包 | 乳胶/普通/单腔 | 各种规格型号 | 不包含测温、抗菌类产品； 必须包含但不限于导尿管、引流袋、棉球（不少于12个）、手套（不少于3只）、注射器、镊子、洞巾、包布、纱布块等。 | /
乳胶/普通/多腔
乳胶/超滑/单腔
乳胶/超滑/多腔
硅胶/普通/单腔
硅胶/普通/多腔
硅胶/超滑/单腔
硅胶/超滑/多腔
包含但不限于C14020118200000、C14100424700001、C14250621000000、C14250821100000、C14250900000001 | 一次性使用呼吸过滤器包 | 呼吸管路型 | 各种规格型号 | 必须包含但不限于湿热交换过滤器、呼吸管路及积水杯等。 | 写明基础配置（需包含此次产品要求中的配置）及管路材质。
|  | 麻醉管路型 |  | 必须包含但不限于湿热交换过滤器、麻醉管路、麻醉面罩、气囊等。 | 写明基础配置（需包含此次产品要求中的配置）及管路材质。
包含但不限于C142302203、C142303203 | 真空采血管 | PET/促凝剂 | 各种规格型号 | 根据需求定制不同尺寸、海拔的采血管。 | 写明是否无菌，示例：无菌/非无菌。
PET/促凝剂加分离胶
PET/抗凝剂
PET/无添加剂
玻璃/促凝剂
玻璃/促凝剂加分离胶
玻璃/抗凝剂
玻璃/无添加剂
包含但不限于C14161100400000 | 一次性使用有创压力传感器 | 单头 | 各种规格型号 | 不包含带采血、贮血装置类产品； 满足临床需求，匹配各种型号监护仪接头。 | /
双头
包含但不限于C02071507500000、C02072205400000 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | CT/单筒 | 各种规格型号 | 不包含系统管路产品； 满足临床需求，需兼容医疗机构现有仪器； 附件应包含：①CT/单筒：每套标配针筒1付、吸药管1支、螺纹连接管（延长管）1根（耐高压型）、刺瓶器1支 ； ②DSA/单筒：每套标配针筒1付、吸药管1支； ③双筒：每套标配针筒2付、吸药管2支、Y型延长管1根（耐高压型）、刺瓶器2支。 | 写明是否有原装仪器，如有需写明仪器品牌及型号；是否兼容其他仪器，如有需写明兼容的仪器品牌及型号，示例：有/无原装仪器，品牌及型号为xxx；可/不可兼容其他仪器，品牌及型号为xxx，含/不含DEHP。
CT/双筒
DSA/单筒
MRI/双筒